## 22年8月台区分布式光伏可开放容量公示
兖州供电中心2022年8月台区分布式光伏可开放容量公示 说明：1.由于可开放容量随申请和并网情况实时变化，准确数值请咨询所属供电所； 2.表中未列出台区均可接入，可接入容量为台区总容量的80%。
分中心 | 管理单位名称 | 线路名称 | 台区名称 | 台区编号 | 台区容量 | 已接入发电容量 | 可开放容量
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 后邴村 | 0000202306 | 315 | 233.815 | 18.185
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 漕河镇罗店村公变 | 0800028331 | 315 | 305.4 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河村1#公变（160KVA） | 0800028351 | 400 | 140.25 | 179.75
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河镇尚庄村公变 | 0800030001 | 315 | 199.125 | 52.875
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 管家口村 | 0000203354 | 500 | 74.55 | 325.45
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 漕河镇大厂村公变 | 0000423248 | 400 | 157.47 | 162.53
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 谈村315KVA公用变 | 0800031642 | 315 | 182.81 | 69.19
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 前漕村315KVA公用变 | 0800031649 | 315 | 118.12 | 133.88
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 蔡桥村315KVA公变 | 0800033452 | 630 | 216.035 | 287.965
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 后谢村315KVA公变 | 0800033453 | 715 | 226.65 | 345.35
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 蔡桥村250KVA公变 | 0800033461 | 250 | 116.75 | 83.25
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河市场公用变 | 0000422979 | 315 | 49.5 | 202.5
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 东曹村台区公变 | 0800035471 | 160 | 204.47 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 张家村台区公变 | 0800035472 | 160 | 137.09 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 李家村台区公变 | 0800035482 | 400 | 49.375 | 270.625
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西曹村台区公变 | 0800035612 | 400 | 152.12 | 167.88
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 谭岗村台区公变 | 0800035613 | 300 | 105.905 | 134.095
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 前谢村台区公变 | 0800035614 | 315 | 19.62 | 232.38
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 东厂村台区公变 | 0800035621 | 160 | 120.985 | 7.015
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 歇马亭台区公变 | 0800035622 | 315 | 43.965 | 208.035
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 庙西村台区公变 | 0800035623 | 160 | 165.54 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 薛朱刘村台区公变 | 0800035624 | 400 | 169.615 | 150.385
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西小厂村台区公变 | 0800035631 | 315 | 303.445 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河镇围子村1#公变 | 0800020101 | 660 | 205.345 | 322.655
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河村3#公用变 | 0000899419 | 400 | 43.04 | 276.96
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河社区北区2#配电室1#公用变 | 0001006749 | 1000 | 35.7 | 764.3
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线后王1#台架变 | 4332832 | 400 | 445.2 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 华厂村 | 10906531 | 600 | 182.66 | 297.34
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线罗店1#台架变 | 10906533 | 400 | 410.88 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂1#台架变 | 10906534 | 400 | 221.945 | 98.055
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 10kV漕府线漕河村排灌4#台架公用变 | 10929975 | 400 | 297.315 | 22.685
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口2号台架变 | 107938857 | 200 | 43.73 | 116.27
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口3号台架变 | 107941267 | 200 | 30 | 130
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口4号台架变 | 107941561 | 200 | 49.31 | 110.69
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线马亭2号台架变 | 107941680 | 400 | 85.09 | 234.91
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 10kV前谢线前邴2号台架变 | 107941832 | 400 | 62.675 | 257.325
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 10kV漕府线漕河#5台架公用变（煤改电） | 159565983 | 400 | 191.305 | 128.695
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂#3台架公用变（煤改电） | 159566124 | 400 | 269.48 | 50.52
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂#4台架公用变（煤改电） | 159566238 | 400 | 268.07 | 51.93
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂#5台架公用变（煤改电） | 159566404 | 400 | 385.02 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线西漕#2台架公用变（煤改电） | 159566559 | 400 | 18.18 | 301.82
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线西漕#3台架公用变（煤改电） | 159566793 | 400 | 65.65 | 254.35
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 10kV前谢线张村2号箱变1号配电变压器（煤改电） | 159566885 | 400 | 289.79 | 30.21
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线谈村3号柱上变压器（煤改电） | 159567250 | 400 | 310.39 | 9.61
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线薛朱刘2号柱上变压器（煤改电） | 159567277 | 400 | 312.455 | 7.545
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口5号柱上变压器（煤改电） | 159567304 | 400 | 37 | 283
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线谈村2号柱上变压器（煤改电） | 159567336 | 400 | 61.26 | 258.74
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线薛朱刘3号柱上变压器（煤改电） | 159567393 | 400 | 145.26 | 174.74
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 10kV漕府线漕河尚庄2号台架公用变 | 162820180 | 315 | 225.531 | 26.469
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 后王#4台架公用变 | 0001525115 | 400 | 251.97 | 68.03
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 华厂5号台架公用变 | 0001526797 | 400 | 93.31 | 226.69
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西漕5号台架公用变 | 0001526798 | 400 | 233.14 | 86.86
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西厂2号台架公用变 | 0001526799 | 400 | 315.805 | 4.195
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西漕4号台架公用变 | 0001526801 | 400 | 136.71 | 183.29
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 东厂2号台架公用变 | 0001526805 | 400 | 197.55 | 122.45
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 李家村台区公用变 | 171097526 | 160 | 55.15 | 72.85
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河庙西村公变 | 172428615 | 250 | 190.185 | 9.815
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线蔡桥2号台架变柱上变压器 | 0001654238 | 600 | 173.85 | 306.15
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线蔡桥1号柱上变压器 | 0001654239 | 800 | 230.03 | 409.97
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 10kV前谢线前谢村1号台架公用变 | 0001659756 | 800 | 115.865 | 524.135
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河村2号公用变 | 177710068 | 315 | 151.06 | 100.94
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河张庄村台区公变 | 178472039 | 650 | 204.3 | 315.7
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 漕河镇后王村 | 178472044 | 200 | 50 | 110
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 前王#2台架公用变 | 179790210 | 800 | 208.63 | 431.37
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线前王村公用台架变400kVA柱上变压器 | 179847738 | 400 | 205.21 | 114.79
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 小徐村 | 0000209411 | 400 | 38.125 | 281.875
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 张坡村 | 0000209425 | 400 | 291.59 | 28.41
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 罗屯村(400) | 0070000493 | 600 | 297.705 | 182.295
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 牛屯村 | 0000209360 | 200 | 120.19 | 39.81
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 东葛店回族村 | 0000535946 | 400 | 10.8 | 309.2
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 谷村镇前官庄村 | 0000535661 | 630 | 10.2 | 493.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安镇刘村 | 0000535947 | 400 | 207.51 | 112.49
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 前邢村100KVA(1#) | 0000423154 | 400 | 10.4 | 309.6
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大南铺村 | 0800032012 | 315 | 253.31 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV北站线 | 石马村（东区）315KVA公用变 | 0800033282 | 315 | 10 | 242
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 坊里村台区公变 | 0800039681 | 400 | 210.17 | 109.83
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 尹村 | 0070000348 | 400 | 322.425 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 西北店村 | 0070000349 | 400 | 49.95 | 270.05
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大徐村 | 0070000451 | 315 | 95.39 | 156.61
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安镇辛北庄村公变#1 | 0800027458 | 400 | 33.48 | 286.52
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安路口村公变(400) | 0800027456 | 500 | 333.33 | 66.67
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安镇夏家村公变#1 | 0800027453 | 400 | 83.08 | 236.92
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安镇牟屯村公变#1 | 0800027455 | 200 | 25.07 | 134.93
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安村630KVA | 0800031951 | 630 | 66.6 | 437.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 二郎庙村公变 | 0800034641 | 400 | 18.315 | 301.685
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 周楼村 | 0000536021 | 200 | 13.2 | 146.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 大安镇三关村台区 | 0800035082 | 200 | 39.6 | 120.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安镇张陈村台区 | 0800035083 | 400 | 192.63 | 127.37
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 大安镇曹洼村台区 | 0800035084 | 400 | 177.98 | 142.02
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安镇张村台区 | 0800035096 | 400 | 87.45 | 232.55
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安北线 | 大安镇后邢村台区 | 0800035098 | 400 | 10.4 | 309.6
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 柳庙村台区公变 | 0800035514 | 200 | 10.2 | 149.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 房院社区 | 0000371782 | 800 | 15.3 | 624.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 谷村公用变（500） | 0000392291 | 500 | 25.3 | 374.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 大安镇东葛村 | 0000809762 | 630 | 252.06 | 251.94
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 大安白店社区1#公用变 | 0000975958 | 800 | 20.4 | 619.6
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大南铺公用变 | 0000995992 | 400 | 323.54 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 王村西公用变 | 0000997351 | 400 | 82.2 | 237.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 闫村公用变 | 0001035754 | 200 | 80.795 | 79.205
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 牛屯村400kVA台变 | 4144833 | 400 | 344.02 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大徐村400kVA台变 | 4144835 | 400 | 68.8 | 251.2
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大胡村400kVA台变 | 4144836 | 560 | 331.84 | 116.16
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 牟屯200kVA台变 | 4147745 | 200 | 16.35 | 143.65
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 夏家村400kVA台变 | 4147747 | 400 | 351.47 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖谷线 | 夏庙社区1#配电室 | 4154741 | 1260 | 30.6 | 977.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安村东公用100变 | 4269498 | 200 | 169.83 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 东葛台架公用变 | 4317385 | 315 | 45.3 | 206.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 谷村供电所1号变压器 | 157019331 | 630 | 15.3 | 488.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅰ线 | 武村社区东配电室1#变 | 157033395 | 630 | 30.6 | 473.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅰ线 | 大陆机械公司宿舍3号变压器（三供一业） | 158090304 | 630 | 252 | 252
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线周楼村电供暖2号台区（煤改电） | 159533702 | 400 | 109.04 | 210.96
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线周楼村电供暖1号台区（煤改电) | 159533890 | 400 | 186.77 | 133.23
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线大胡村电供暖1号台区（煤改电） | 159534239 | 400 | 60.6 | 259.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 10kV安工Ⅱ线牛屯村电供暖1号台区（煤改电） | 159534432 | 400 | 219.625 | 100.375
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 10kV安工Ⅱ线尹村电供暖1号台区（煤改电） | 159534609 | 400 | 325.42 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 10kV谷北线东垛630KVA箱变（煤改电） | 159562910 | 1030 | 22.8 | 801.2
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 10kV谷北线东垛400KVA箱变02变压器（煤改电） | 159563066 | 400 | 22 | 298
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 10kV双龙III线牟屯村电供暖1号台区（煤改电） | 159573719 | 400 | 131.28 | 188.72
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 10kV兖泗线前吴村电供暖1号台区 | 165373984 | 400 | 220.88 | 99.12
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 10kV兖泗线前吴村电供暖3号台区 | 165375514 | 200 | 61.42 | 98.58
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 10kV兖泗线前吴村电供暖2号台区 | 165375614 | 400 | 312.785 | 7.215
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线1014运检单线图.sln_10kV安南线坊里村电供暖2号台区柱上变压器 | 0001527097 | 400 | 221.285 | 98.715
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线1014运检单线图.sln_10kV安南线坊里村电供暖3号台区柱上变压器 | 0001527098 | 400 | 125.03 | 194.97
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线大徐村电供暖4号台区柱上变压器 | 0001527101 | 400 | 34.88 | 285.12
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线刘村电供暖4号台区柱上变压器 | 0001527102 | 400 | 271.025 | 48.975
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线1014运检单线图.sln_10kV安南线王村电供暖5号台区柱上变压器 | 0001527103 | 400 | 235.275 | 84.725
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 10kV安工Ⅱ线韩村电供暖2号台区柱上变压器 | 0001527106 | 400 | 82.475 | 237.525
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线刘村赵胡电供暖5号台区柱上变压器 | 165419078 | 500 | 72.6 | 327.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线宋庙村1号配电变压器 | 165672444 | 400 | 278.185 | 41.815
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安辛北村3号台区公变 | 170310770 | 400 | 70.31 | 249.69
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 大安二郎庙村3号台区公变 | 170310829 | 400 | 22.755 | 297.245
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 韩村200公用变 | 171343426 | 200 | 34.5 | 125.5
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 曹家洼变压器 | 171097530 | 200 | 84.06 | 75.94
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 周楼1号台变 | 172202127 | 400 | 317.515 | 2.485
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安张坡公变 | 172202139 | 200 | 150.42 | 9.58
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安尹村400台变 | 173393325 | 400 | 323.29 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安宋庙村2号台架变 | 174835730 | 200 | 190.58 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安闫村2号台区台架变 | 176214665 | 200 | 129.68 | 30.32
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安小徐村2号公用台架变 | 176331723 | 200 | 63.25 | 96.75
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安西北店1号变压器 | 176364936 | 400 | 89.22 | 230.78
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安刘村2号台区台架变 | 176411748 | 400 | 146.53 | 173.47
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安大南铺2号公用台架变 | 176542343 | 400 | 77.56 | 242.44
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安王村西公用变 | 176625642 | 200 | 35.12 | 124.88
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 沙庄村 | 0000535876 | 160 | 173.83 | 不可接入
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 郭户村 | 0000536156 | 200 | 146.45 | 13.55
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 梁家村 | 0000535793 | 315 | 175.515 | 76.485
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 白王村 | 0000535595 | 315 | 78.6 | 173.4
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 王王村 | 0000535596 | 715 | 255.96 | 316.04
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 西桑村 | 0000535988 | 315 | 211.165 | 40.835
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 北辛村（160） | 0000535851 | 160 | 125.04 | 2.96
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 南辛村 | 0000001748 | 160 | 102.3 | 25.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 前吴寺 | 0000535885 | 315 | 213.555 | 38.445
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 小孟镇后吴村 | 0000536074 | 400 | 287.865 | 32.135
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 刘李村 | 0000535990 | 315 | 214.945 | 37.055
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 胡函村 | 0000535649 | 200 | 134.475 | 25.525
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 苏户村 | 0000535647 | 715 | 219.18 | 352.82
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 沙窝村 | 0000535904 | 315 | 245.93 | 6.07
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 梅营村 | 0070000307 | 400 | 199.89 | 120.11
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 河庄村台区 | 0000535945 | 630 | 178.26 | 325.74
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 北安村 | 0070000322 | 315 | 16.35 | 235.65
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 后孟村（400） | 0800031455 | 600 | 319.001 | 160.999
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV新孟Ⅱ线 | 南门村台区 | 0800031457 | 630 | 159.73 | 344.27
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 李堂村（400） | 0000423135 | 650 | 169.16 | 350.84
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV新孟Ⅱ线 | 小孟供电所（所用电） | 0800032131 | 600 | 15.3 | 464.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟镇史王村（200） | 0000535667 | 200 | 6.48 | 153.52
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 陶函村 | 0800033811 | 200 | 137.66 | 22.34
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 李桥村（200） | 0070000414 | 400 | 40.1 | 279.9
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 侯店村 | 0070000436 | 515 | 117.2 | 294.8
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 西吴村（315） | 0070000437 | 315 | 250.195 | 1.805
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 北坡村公变 | 0800035003 | 200 | 99.07 | 60.93
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 东桑村公变 | 0800035005 | 200 | 127.665 | 32.335
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 后桑村 | 0800035007 | 200 | 25 | 135
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 太平村公变 | 0800035012 | 650 | 64.35 | 455.65
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 李楼村公变 | 0800035014 | 250 | 193.72 | 6.28
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 张王村 | 0800035222 | 250 | 45 | 155
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 刘函村（250） | 0800035231 | 250 | 133.59 | 66.41
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟镇王海村 | 0800035232 | 315 | 65.3 | 186.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 肖王村（250） | 0800035233 | 250 | 170.145 | 29.855
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 后庄村（250） | 0800035234 | 250 | 189.13 | 10.87
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟镇李海村 | 0800035235 | 250 | 43.3 | 156.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 陈王村 | 0800036013 | 250 | 192.81 | 7.19
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 北门村 | 0800036014 | 250 | 186.74 | 13.26
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 陈岗村 | 0800020102 | 200 | 51.1 | 108.9
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟变电所公用变 | 0000317919 | 200 | 23.2 | 136.8
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 体仁村400KVA | 4151918 | 600 | 97.005 | 382.995
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 前吴台区公用400台架变 | 144379238 | 400 | 226.685 | 93.315
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 李海台区公用台架变 | 144519913 | 400 | 59.45 | 260.55
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 王海台区公用台架变 | 144519914 | 200 | 54.53 | 105.47
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV新孟Ⅱ线 | 10kV新孟II线小孟镇南门台区箱变变压器 | 144519959 | 630 | 104.82 | 399.18
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 西吴台区公用台架变 | 144519960 | 800 | 136.195 | 503.805
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 小孟镇体仁台区箱变 | 144519961 | 630 | 15.3 | 488.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 北坡村公用变 | 171097524 | 250 | 187.88 | 12.12
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 梅营#2公用台架变柱上变压器 | 0001758376 | 400 | 91.05 | 228.95
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 小孟梅营公用台架变 | 179942794 | 400 | 79.68 | 240.32
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 鲍家林2# | 0000208104 | 200 | 26.085 | 133.915
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 牛楼村1#公变 | 0800028311 | 315 | 85 | 167
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 牛楼村2#公变 | 0800028313 | 650 | 25.5 | 494.5
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 吴家村公变500KVA | 0800028491 | 500 | 32.64 | 367.36
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗Ⅱ线 | 易家村公变 | 0800029601 | 315 | 15.3 | 236.7
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 新兖镇沈官屯村公变 | 0800029602 | 400 | 316.23 | 3.77
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新泗线 | 新兖镇王鲁村公变（315KVA） | 0800029611 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 大安镇朝阳村公用变 | 0800030641 | 315 | 177.6 | 74.4
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 鲍林村 | 0070000496 | 515 | 60.38 | 351.62
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 牛厂村 | 0000204710 | 200 | 46.26 | 113.74
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV马青线 | 刘岗村 | 0000535969 | 315 | 15.3 | 236.7
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗I线 | 徐营村 | 0800026346 | 315 | 66.13 | 185.87
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新泗线 | 达安君临华庭1#配电室1#变 | 0800035242 | 1260 | 3 | 1005
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 乔村公变 | 0070000477 | 250 | 92.305 | 107.695
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 齐王庙 | 0800010050 | 315 | 251.79 | 0.21
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 马桥2#公用变 | 0000830008 | 315 | 2 | 250
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新泗线 | 君临华庭3#配电室 | 0000905372 | 1600 | 5.3 | 1274.7
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗Ⅱ线 | 孟家村 2#公用变 | 0000953993 | 315 | 20.8 | 231.2
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 高庙#1台架变 | 4158173 | 200 | 18.56 | 141.44
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 前寨子村1#公用变 | 4158199 | 400 | 30.8 | 289.2
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 前寨子村1#公用变 | 4158201 | 400 | 103.26 | 216.74
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 刘岗台区1#箱变 | 46519917 | 630 | 138.43 | 365.57
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 刘岗台区3#箱变 | 46519918 | 630 | 21.2 | 482.8
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 10kV安沈线牛厂2号台架变 | 117373644 | 400 | 39.375 | 280.625
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 10kV安沈线杨庄2#台架变 | 117448241 | 400 | 25.38 | 294.62
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 10kV新马线G前寨2号箱变变压器 | 154798978 | 400 | 31.065 | 288.935
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 10kV泗桥线G马桥5号箱变变压器 | 154999568 | 400 | 15.6 | 304.4
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 10kV明月线G董村2号箱变变压器 | 155001344 | 400 | 208.865 | 111.135
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV龙齐Ⅰ线 | 10kV明月线G朝阳4号箱变变压器 | 155002629 | 630 | 33.61 | 470.39
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV龙泗线 | 九州方圆A区2号箱变配电变压器 | 164429770 | 630 | 5.1 | 498.9
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV龙泗线 | 10kV龙泗线九州方圆A区4号箱变配电变压器 | 164429979 | 630 | 5.04 | 498.96
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗I线 | 泗庄王庄西沙岗东 | 170265821 | 260 | 87.48 | 120.52
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 大安镇朝阳村2号公用变 | 176528664 | 200 | 45.78 | 114.22
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 10kV新马线G乔村3号箱变变压器 | 177834119 | 630 | 15.12 | 488.88
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 朝阳4号箱变变压器 | 179237399 | 630 | 170.37 | 333.63
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 大庄村 | 0000203726 | 200 | 194.3 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 前闫楼村 | 0000203728 | 200 | 170.835 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高吴桥四村 | 0000536147 | 600 | 329.765 | 150.235
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 后闫楼四队 | 0000204521 | 400 | 54.045 | 265.955
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 李村 | 0000208918 | 250 | 134.29 | 65.71
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 胡营村 | 0000209017 | 200 | 180.33 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高三村 | 0000536180 | 315 | 233.345 | 18.655
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇公变 | 0800028531 | 315 | 31.2 | 220.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 朱张村 | 0000209142 | 400 | 168.89 | 151.11
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇秦村公变 | 0800030792 | 250 | 47.74 | 152.26
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇新二村公变（200） | 0800030841 | 200 | 23.12 | 136.88
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇新四村公变 | 0800030842 | 200 | 49.29 | 110.71
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿镇店子村公变 | 0800030843 | 250 | 134 | 66
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 杨营村250kVA公用变 | 0800031644 | 650 | 261.75 | 258.25
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东二村315kVA公用变 | 0800031645 | 315 | 173.11 | 78.89
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿一村400kVA公用变 | 0800031648 | 400 | 90.29 | 229.71
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 王楼村250kVA公用变 | 0000423176 | 800 | 225.89 | 414.11
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿镇何村（200） | 0000209140 | 600 | 334.2 | 145.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 魏楼村台区200KVA公变 | 0800039571 | 200 | 160.99 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 关路村200KVA台区公变 | 0800039581 | 600 | 85.465 | 394.535
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东一村315KVA台区公变 | 0800039592 | 400 | 153.775 | 166.225
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高二村 | 0070000469 | 515 | 265.445 | 146.555
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 五西村 | 0070000471 | 400 | 11.99 | 308.01
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 刘村 | 0070000473 | 80 | 111.72 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 董楼村 | 0070000531 | 200 | 43.48 | 116.52
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 孙村公用变250KVA | 0800034411 | 250 | 97.67 | 102.33
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 王堂村台区公变 | 0800035663 | 250 | 53.2 | 146.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东三村台区公变 | 0800035664 | 250 | 88.25 | 111.75
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高一村台区公变 | 0800035665 | 400 | 143.615 | 176.385
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 韩马村台区公变 | 0800035666 | 400 | 202.04 | 117.96
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 后寺村台区公变 | 0800035668 | 250 | 154.59 | 45.41
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 骆村台区公变 | 0800035670 | 200 | 171.1 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 王堂村台区公变 | 0800035671 | 250 | 128.19 | 71.81
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 郭村台区公变 | 0800035672 | 400 | 323.06 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西西村台区公变（250） | 0800035673 | 650 | 162.03 | 357.97
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西西村台区公变 | 0800035674 | 200 | 144.12 | 15.88
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 堰头村台区公变 | 0800035681 | 200 | 146.12 | 13.88
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新工线 | 新三村台区公变 | 0800035693 | 160 | 57.72 | 70.28
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 苗堂 | 0000900007 | 160 | 36.89 | 91.11
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 新驿店子中心社区#1变 | 0000775888 | 1430 | 136.5 | 1007.5
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 姜村 | 0000810725 | 315 | 245.08 | 6.92
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 马楼 | 0000810726 | 200 | 92.56 | 67.44
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 徐村 | 0000810727 | 200 | 79.27 | 80.73
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 型堂 | 0000810729 | 400 | 203.65 | 116.35
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 葛楼 | 0000810731 | 315 | 175.65 | 76.35
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 张窑 | 0000810733 | 200 | 66.51 | 93.49
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 范窑 | 0000810734 | 400 | 27.54 | 292.46
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 义和庄 | 0000810736 | 315 | 173.42 | 78.58
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东三村 | 0000810741 | 650 | 313.995 | 206.005
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 袁村 | 0000810742 | 715 | 203.255 | 368.745
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 五东#2公用变 | 0000877823 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 10KV新中线21—3G济宁市兖州区新驿镇人民政府公用变 | 4292996 | 400 | 20.8 | 299.2
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 10kV皇林线西西400kVA台架变 | 20977756 | 400 | 354.015 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新工线 | 新三村 | 40153363 | 315 | 70.7 | 181.3
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 毛辛庄 | 41163423 | 160 | 155.4 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新中线新四2号台架变 | 113302878 | 400 | 10.26 | 309.74
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新工线 | 新驿三村4号公用台架变 | 158199772 | 400 | 10.2 | 309.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 葛楼村1号公用台架变 | 158199808 | 400 | 264.85 | 55.15
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 姜村1号公用台架变 | 158199853 | 400 | 295.635 | 24.365
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 马楼村1号公用台架变 | 158199885 | 400 | 181.55 | 138.45
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 韩马村1号公用台架变 | 158200004 | 400 | 164.205 | 155.795
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 义和村1号公用台架变 | 158200032 | 400 | 73.7 | 246.3
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 10kV新中线新驿二村2号公用台架变 | 158200072 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东二村1号公用台架变 | 158200172 | 400 | 24.52 | 295.48
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高村1号公用台架变 | 158200205 | 600 | 158.96 | 321.04
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西东村5号台架变柱上变压器 | 0001527085 | 400 | 124.26 | 195.74
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西东村4号台架变柱上变压器 | 0001527086 | 400 | 294.415 | 25.585
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西东村3号台架变柱上变压器 | 0001527087 | 400 | 318.445 | 1.555
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 皇林村4号台架变柱上变压器1 | 0001527088 | 400 | 288.37 | 31.63
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 皇林村3号台架变柱上变压器1 | 0001527089 | 400 | 240.49 | 79.51
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿供电所用电 | 172318201 | 200 | 33.93 | 126.07
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿高一村公变 | 172367952 | 250 | 64.91 | 135.09
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿东一村315台区公变 | 174832808 | 315 | 118.775 | 133.225
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿郭村台区公变 | 176542342 | 250 | 142.905 | 57.095
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿五西村配变 | 176528667 | 315 | 131.61 | 120.39
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 新驿范窑配电室 | 176625678 | 400 | 103.56 | 216.44
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿刘村配电室 | 176625679 | 200 | 26.4 | 133.6
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿高三400kVA公用台变 | 176625681 | 400 | 206.28 | 113.72
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 朱张村1号变压器 | 178472046 | 200 | 149.72 | 10.28
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿新西线高庄村 | 178558830 | 560 | 118.49 | 329.51
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 孙村400kVA公用台变 | 179790214 | 400 | 121.5 | 198.5
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇新驿二村 | 179790216 | 200 | 75.62 | 84.38
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 孙村2号台架变315kVA | 180302914 | 315 | 258.09 | 不可接入
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 百子堂村 | 0000208778 | 360 | 23.76 | 264.24
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 冠庄铺村#1变 | 0070000659 | 400 | 52.8 | 267.2
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 巨王林村 | 0000535948 | 630 | 150.125 | 353.875
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆庄镇北湖村2#公变 | 0800039161 | 400 | 10.8 | 309.2
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆庄镇王家楼村2#公变 | 0800039174 | 200 | 37.52 | 122.48
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄镇三元村台区公变 | 0800035171 | 160 | 26.705 | 101.295
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 三官庙村台区公变 | 0800035411 | 250 | 19.7 | 180.3
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄镇火神庙村#1公变 | 0800026343 | 715 | 5 | 567
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆庄镇晾衣井村#2公变 | 0800027283 | 400 | 6.48 | 313.52
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 冠庄铺村#2变 | 0000767647 | 400 | 51.5 | 268.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 四竹亭村 | 0000808862 | 400 | 8.5 | 311.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 王楼村 | 0000808868 | 500 | 91.2 | 308.8
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 三官庙村#2公用变 | 0000972044 | 400 | 56.5 | 263.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 王楼台区3#架变 | 4158412 | 400 | 44.7 | 275.3
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 供电所台区2#架变 | 4158414 | 400 | 15.2 | 304.8
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄村公变 | 4158425 | 360 | 5.4 | 282.6
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄镇火神庙村1#公变 | 4158427 | 200 | 16.5 | 143.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 巨王林台区3#配电变压器 | 4159441 | 400 | 76.75 | 243.25
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 新四村北区 | 31858578 | 500 | 5 | 395
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆供电所3#公变变压器 | 156805844 | 400 | 15.3 | 304.7
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 冠庄铺3#公变 | 156805853 | 200 | 30.24 | 129.76
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 三官庙3#公变 | 156805856 | 200 | 48.3 | 111.7
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 10kV王楼线巨王林5号变压器 | 162812941 | 400 | 92.93 | 227.07
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 10kV兴工线四竹亭4号台变 | 162812948 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 王楼线巨王林4号台架变 | 177172557 | 400 | 228.8 | 91.2
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 颜店镇袁一村台区 | 0800030793 | 400 | 15.6 | 304.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV红星线 | 颜店镇郭楼村公变 | 0800030872 | 200 | 5.3 | 154.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 前王村200KVA公用变 | 0000423253 | 200 | 10.2 | 149.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 南阁村台区 | 0000423175 | 200 | 10 | 150
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 孔屯村台区 | 0800031624 | 315 | 15.6 | 236.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 西滋阳村 | 0800031931 | 315 | 70.8 | 181.2
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 蒿庙村台区 | 0800031932 | 400 | 26.421 | 293.579
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 曹街村台区200KVA | 0800039002 | 200 | 8.16 | 151.84
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 北王屯村台区 | 0800039004 | 200 | 5.2 | 154.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 高庄村 | 0800034132 | 160 | 8.16 | 119.84
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 袁三村台区 | 0800034851 | 400 | 5.2 | 314.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 颜店李一村公变 | 0800034952 | 200 | 10.4 | 149.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 刘胡村台区 | 0800035276 | 400 | 20.4 | 299.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV红星线 | 翟二村台区公变 | 0800035280 | 400 | 10.2 | 309.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 仁里村台区公变 | 0800035282 | 160 | 3 | 125
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 后北肖村 | 0800035283 | 400 | 10.2 | 309.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店工业线 | 马家海村台区 | 0000535666 | 315 | 15.6 | 236.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 史家村 | 0800027301 | 315 | 10.2 | 241.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 颜店镇大张村（李村） | 0000781501 | 200 | 23.2 | 136.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 颜店镇政府公用变 | 0000968171 | 315 | 15.3 | 236.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店工业线 | 南阁村公用变200KVA | 0001011242 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV红星线 | 翟三村台区公变（315KVA） | 0001011830 | 315 | 10.2 | 241.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 元一村公用变315 | 4046361 | 315 | 10.4 | 241.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 北王屯公变315 | 4046363 | 315 | 13.4 | 238.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 窦街村400kVA台架变 | 4144157 | 800 | 5.2 | 634.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 孔屯村400KVA公用变 | 4147803 | 800 | 10 | 630
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV南彭线 | 毛庙村400KVA公用台架变 | 4153175 | 600 | 5.3 | 474.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 孟村400KVA公用配电室 | 4155698 | 400 | 10 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 李四村400KVA公用配电室 | 4155706 | 400 | 10 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 10kV袁庄线袁庄分支22支5G袁二村台架变 | 4240003 | 200 | 31.2 | 128.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 颜店镇后郗村4#630KVA变压器 | 8152227 | 200 | 5 | 155
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 颜村公用变400kVA | 101222446 | 715 | 3 | 569
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV南彭线 | 10KV南彭线G刘街台架变 | 154772166 | 360 | 10.6 | 277.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV南彭线 | 10kV南彭线16G玄帝庙1号箱变变压器 | 155009042 | 600 | 10.2 | 469.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 屯一村400kVA1号箱变变压器 | 155010342 | 400 | 10.4 | 309.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线G屯二村400kVA2号箱变变压器 | 155010708 | 400 | 5.4 | 314.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线G屯二村630kVA3号箱变变压器 | 155013579 | 630 | 15.3 | 488.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线G屯三村630kVA3号箱变变压器 | 155014766 | 630 | 3 | 501
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 10kV李宫线南阁村公用台架变 | 155479915 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV屯头线54支6支7支3G屯一村台架变 | 157015098 | 400 | 5.2 | 314.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 10kV李宫线李宫一村3号台区公用台架变 | 157936618 | 400 | 8 | 312
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 10kV李宫线孟村3号台区公用台架变 | 157936698 | 400 | 30.25 | 289.75
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 10kV颜店线张刘村5号台区变压器（煤改电） | 159534730 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 10kV颜店线张刘村6号台区变压器（煤改电） | 159535061 | 400 | 10 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线颜店镇嵫山村3号台区 | 165445829 | 400 | 10 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线颜店镇嵫山村4号台区 | 165445877 | 400 | 15.3 | 304.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线颜店镇红庙村4号台区 | 165445921 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV屯头线 | 颜店翟四村公用变 | 174835596 | 630 | 10.2 | 493.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 10kV袁庄线北王屯3号台区 | 0001748412 | 400 | 5.3 | 314.7
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 古城 | 0000207823 | 400 | 10.2 | 309.8
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 豆腐店村北 | 0000207842 | 315 | 46.96 | 205.04
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | G豆腐店北配电室公用变 | 0000536049 | 160 | 47.415 | 80.585
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV红九线 | 五圣堂公用变2# | 0000535937 | 400 | 20.52 | 299.48
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环Ⅱ线 | 龙桥公用变 | 0000423049 | 630 | 8.25 | 495.75
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环Ⅱ线 | 03-01G赵村南配电室2#变 | 0000423050 | 400 | 269.5 | 50.5
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV红兖线 | 体委箱变 | 0000423160 | 500 | 16 | 384
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 考棚街公用变 | 0000423282 | 630 | 531 | 不可接入
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV城东线506 | 南门里箱变 | 0000233593 | 250 | 37.605 | 162.395
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖东线 | 兴隆小区 | 0000234229 | 630 | 25.5 | 478.5
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨建Ⅱ线 | 校场小区北 | 0000422997 | 630 | 10.2 | 493.8
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨城线 | G诸天寺北台架变 | 0000423237 | 400 | 3 | 317
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | G民族小区配电室 | 0000234407 | 800 | 5.1 | 634.9
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环Ⅱ线 | 颜店镇宿舍 | 0800034148 | 250 | 10 | 190
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 宋家村台区 | 0000203323 | 315 | 246.745 | 5.255
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖西线 | 怡园小区2#变 | 0800011203 | 360 | 10.2 | 277.8
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 楚洼 | 0000233584 | 630 | 483.185 | 20.815
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 宋村 | 0000810721 | 630 | 89.76 | 414.24
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | G楚家洼村北箱变 | 0000846337 | 630 | 403.68 | 100.32
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 古城村箱变 | 0000945489 | 630 | 10 | 494
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖东线 | 步行街箱变 | 1932007629 | 630 | 11 | 493
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖西线 | 十七中箱变 | 1932009846 | 630 | 10 | 494
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨建Ⅰ线 | 息马地小区2#箱变1号变压器 | 4224812 | 400 | 150 | 170
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 10kV西郊Ⅱ线楚洼南公用箱变 | 4318234 | 400 | 242.38 | 77.62
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖西线 | 10KV兖西线文化新苑2号台架变 | 151001248 | 400 | 5 | 315
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 10KV西环I线G赵村6号台架变 | 154757290 | 200 | 57.77 | 102.23
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 10KV西环I线G赵村7号台架变 | 154757448 | 200 | 65.4 | 94.6
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 10KV西环I线G赵村8号台架变 | 154757684 | 400 | 90.47 | 229.53
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 10kV滨东线G豆腐店4号箱变变压器 | 154799117 | 400 | 39.785 | 280.215
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV天庙线 | 10kV天庙线G豆腐店3号箱变变压器 | 154799207 | 400 | 26.52 | 293.48
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV天庙线 | 10kV天庙线G豆腐店2号箱变变压器 | 154799271 | 400 | 53.41 | 266.59
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV中山II线 | 10kV中山II线G莲花小区箱变变压器 | 155003476 | 630 | 10 | 494
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 10kV西郊II线G楚家洼台架变 | 157673312 | 400 | 101.37 | 218.63
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨文线 | 滨文线香港国际配电室34号变压器 | 160032886 | 1000 | 8 | 792
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 宋家村台区台架变 | 172484494 | 630 | 129.23 | 374.77
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV安泗Ⅱ线 | 东孟20KVA | 0000205212 | 20 | 5 | 11
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV店北线 | 韩马村 | 0000208934 | 50 | 10.2 | 29.8
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV城东线506 | 东苑小区2 | 0800033781 | 630 | 15.3 | 488.7
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV新工线 | 郭村农排 | 0800036486 | 100 | 15.3 | 64.7
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV天庙线 | 豆腐店村630箱变 | 0000955297 | 630 | 233.035 | 270.965
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV安泗Ⅱ线 | 兖州市新兖镇泗庄村村民委员会 | 0001098799 | 400 | 41.6 | 278.4
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安村400kVA台变 | 4144834 | 400 | 124.11 | 195.89
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV中山Ⅰ线508 | 奎星苑小区6号配电室1号公用变 | 169923353 | 800 | 10.3 | 629.7
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV中山Ⅰ线508 | 六中2 | 180357868 | 630 | 8 | 496

## 22年8月变电站分布式光伏可开放容量公示
兖州供电中心2022年8月变电站分布式光伏可开放容量公示
序号 | 单位 | 变电站 | 可开放容(Mw）
1 | 国网济宁供电公司 | 110kV安河变电站 | 38.454
2 | 国网济宁供电公司 | 110kV安居变电站 | 37.516
3 | 国网济宁供电公司 | 110kV北郊变电站 | 37.119
4 | 国网济宁供电公司 | 110kV滨河变电站 | 38.663
5 | 国网济宁供电公司 | 110kV东郊变电站 | 39.96
6 | 国网济宁供电公司 | 110kV府河变电站 | 40
7 | 国网济宁供电公司 | 110kV海川变电站 | 39.973
8 | 国网济宁供电公司 | 110kV红庙变电站 | 20.032
9 | 国网济宁供电公司 | 110kV后铺变电站 | 80
10 | 国网济宁供电公司 | 110kV黄屯变电站 | 28.091
11 | 国网济宁供电公司 | 110kV嘉达变电站 | 38.434
12 | 国网济宁供电公司 | 110kV金村变电站 | 37.7
13 | 国网济宁供电公司 | 110kV金塔变电站 | 50.4
14 | 国网济宁供电公司 | 110kV来鹤变电站 | 40
15 | 国网济宁供电公司 | 110kV柳行变电站 | 82.556
16 | 国网济宁供电公司 | 110kV柳南变电站 | 28.59
17 | 国网济宁供电公司 | 110kV龙桥变电站 | 32.891
18 | 国网济宁供电公司 | 110kV南郊变电站 | 40
19 | 国网济宁供电公司 | 110kV三郭变电站 | 40
20 | 国网济宁供电公司 | 110kV诗南变电站 | 30.152
21 | 国网济宁供电公司 | 110kV市中变电站 | 79.96
22 | 国网济宁供电公司 | 110kV文体变电站 | 39.898
23 | 国网济宁供电公司 | 110kV西郊变电站 | 39.724
24 | 国网济宁供电公司 | 110kV兴庄变电站 | 29.586
25 | 国网济宁供电公司 | 110kV学苑变电站 | 39.955
26 | 国网济宁供电公司 | 110kV兖西变电站 | 0
27 | 国网济宁供电公司 | 110kV中开变电站 | 40
28 | 国网济宁供电公司 | 110kV嵫山变电站 | 23.613
29 | 国网济宁供电公司 | 35kV漕河变电站 | 15.935
30 | 国网济宁供电公司 | 35kV城南变电站 | 18.348
31 | 国网济宁供电公司 | 35kV谷村变电站 | 13.731
32 | 国网济宁供电公司 | 35kV王因变电站 | 13.675
33 | 国网济宁供电公司 | 35kV小孟变电站 | 18.575
34 | 国网济宁供电公司 | 35kV新兖变电站 | 14.533
35 | 国网济宁供电公司 | 35kV新驿变电站 | 0