## 1月份
2025年1月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2025.1.6 | 15 | 3.76 | 0.39 | 0.16 | 0.913 | 3.5
327国焦下游 | 2025.1.6 | 断流
泗河史家营 | 2025.1.6 | 18 | 4.26 | 0.216 | 0.12 | 0.52 | 3.6
杨厂 | 2025.1.6 | 18 | 4.4 | 0.59 | 0.17 | 0.3 | 3.8
屯头 | 2025.1.6 | 16 | 3.96 | 0.499 | 0.14 | 0.689 | 3.4