## 10月份
2026年10月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 氟化物（mg/l） | pH（无量纲）
玄帝庙 | 2026.10.19 | 15 | 4.7 | 0.948 | 0.93 | 7.7
泗河史家营 | 2026.10.20 | 18 | 5.8 | 0.779 | 0.97 | 7.8
屯头 |  | 断流