第6章  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作的一项重要内容，其重要任务是分析建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。

6.1  环保设施组成及投资

本项目现有锅炉总投资为21000万元，环保投资共计3590万元，占项目总投资的17%；改造后项目建设1×6MW背压机组，项目新增总投资1789.66万元，新增环保投资20万元，整体工程环保投资情况见表6.1-1。

- 表6.1-1  环保设施及其投资估算表

| 序号 | 环境要素 | 环保项目 | 金额（万元） | 所占环保投资比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 双室2电场+4仓室电袋复合除尘器 | 1450 | 67.87 | 现有 |
| 2 |  | 脱硫系统（含烟气连续监测装置） |  |  |  |
| 3 |  | SNCR/SCR脱硝装置 |  |  |  |
| 4 |  | 输煤系统、破碎系统、煤场降尘（全封闭煤场） | 990 |  |  |
| 5 |  | 灰仓布袋除尘系统 | 10 |  |  |
| 10 | 废水治理 | 化水站废水处理系统 | 300 | 22.16 | 现有 |
| 11 |  | 含煤废水（含煤场淋溶水）处理及回用系统 | 200 |  |  |
| 12 |  | 脱硫污水处理及回用系统 | 250 |  |  |
| 13 |  | 生活污水处理系统 | 50 |  |  |
| 14 | 噪声治理 | 低噪设备及工艺 | 210 | 5.82 | 新增10万 |
| 16 | 其它相关 投资 | 烟囱和烟道 | 20 | 1.11 | 现有 |
| 17 |  | 水土保持措施（含绿化和水土保持监测费） | 20 |  |  |
| 18 | 防渗措施 | 厂区防渗 | 60 | 1.66 | 新增10万 |
| 19 | 监测 | 实验室监测设备及仪器 | 10 | 0.28 | 现有 |
| 20 | 风险防范 | 风险防范措施（防毒面具及便携式氨检测仪等） | 40 | 1.11 | 现有 |
| 环保投资（万元） |  |  | 3610 |  |  |
| 工程总投资（万元） |  |  | 22789.66 |  |  |
| 占总投资的比例（%） |  |  | 15.84 |  |  |

由表6.1-1可知，本项目环保投资主要用于废气、废水的治理；通过这一系列的环保措施，实现了对企业生产全过程各污染环节的控制，确保了主要污染物的达标排放，满足行业要求，投资合理。

6.2  社会、经济效益分析

本项目建设符合国家的有关产业政策。顺应市场发展的需要，符合当地国民经济发展和产业规划，该项目的建设，将带来多方面的社会综合效益。

改造前后抽凝与背压机组在年运行时间8160小时，改造前后消耗同样烟煤的情况下，改造后年综合能源消耗节约10746.3tce（当量值）。因此，本项目采用背压机组，项目生产设备均选择符合国家节能标注的设备，采用先进、成熟的节能技术，符合国家产业政策和地方发展规划，具有良好的经济效益和社会效益。本项目建设背压机供热机组，既可满足供热需求又发电上网增加企业的利润额，购入电力减少4137.53万kWh，也可实现二氧化碳减排量为24t/a，综上所述，本项目的实施有利于节约能源，具有较好的经济效益和社会效益，对有效促进当地经济可持续发展具有重要的意义。

综上所述，工程的建设在采取必要的环保措施，进行一定的环保投资后，可以在促进经济和社会发展的同时，减轻对周围环境的影响，还可以创造一定的经济效益和稳定社会环境、使社会效益、环境效益和经济效益得到统一