## Sheet1
饮用水县级地下水半年报表
省份 | 省份代码 | 城市名称 | 县市区 | 城市代码 | 重点城市区分 | 南北方城市 | 断面名称 | 断面代码 | 水源名称 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经度 | 取水点纬度 | 本月取水量（万吨） | 采样时间 | 水期代码 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
[17 empty] | () |  | () |  |  | () |  | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | (An_SAA) | (CODMn) | (NH4-N) | () | () | () | () | () | (NO3_n) | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | (Cr6) | (W_Pb) | () | () | () | () | () | ()
[17 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L)
山东省 | 370000 | 济宁市 | 微山县 | 370800 |  | N | 微山县第二净水厂 | EB0000370826001G0001 | 夏镇城东水源地 |  | 地下水 | 117.1744 | 34.8295
山东省 | 370000 | 济宁市 | 鱼台县 | 370800 |  | N | 孝贤水井 | EA0000370827100G0001 | 谷亭镇饮用水水源地 |  | 地下水 | 116.6409 | 35.0451
山东省 | 370000 | 济宁市 | 金乡县 | 370800 |  | N | 王丕财贸周楼 | EB1603370828200G0002 | 化雨水源地 |  | 地下水 | 116.3375 | 34.9856
山东省 | 370000 | 济宁市 | 金乡县 | 370800 |  | N | 王丕李固楼井 | EB1603370828106G0001 | 王丕水源地 |  | 地下水 | 116.2954 | 35.0002
山东省 | 370000 | 济宁市 | 嘉祥县 | 370800 |  | N | 冯庄5号井 | EB1500370829104G0001 | 冯庄水源地 |  | 地下水 | 116.4528 | 35.4362
山东省 | 370000 | 济宁市 | 汶上县 | 370800 |  | N | 汶上县东圣泉水厂 | EB1601370830100G0001 | 东圣泉水源地 |  | 地下水 | 116.4822 | 35.7153
山东省 | 370000 | 济宁市 | 汶上县 | 370800 |  | N | 汶上县中都水厂 | EB1601370830100G0002 | 中都水源地 |  | 地下水 | 116.4828 | 35.7161
山东省 | 370000 | 济宁市 | 泗水县 | 370800 |  | N | 何家庄水厂 | EB0100370831002G0003 | 何家庄水源地 |  | 地下水 | 117.269 | 35.644
山东省 | 370000 | 济宁市 | 泗水县 | 370800 |  | N | 鲁舒水厂1号井 | EB0100370831002G0002 | 鲁舒水源地 |  | 地下水 | 117.3104 | 35.639
山东省 | 370000 | 济宁市 | 泗水县 | 370800 |  | N | 五里庙水厂 | EB0100370831002G0001 | 五里庙水源地 |  | 地下水 | 117.2919 | 35.639
山东省 | 370000 | 济宁市 | 梁山县 | 370800 |  | N | 梁山自来水厂5号井 | EA0000370832100G0001 | 梁山县饮用水水源地 |  | 地下水 | 116.0792 | 35.8039
山东省 | 370000 | 济宁市 | 曲阜市 | 370800 |  | N | 沂河广场 | EB0101370881001G0001 | 南泉水源地 |  | 地下水 | 116.9872 | 35.5736
山东省 | 370000 | 济宁市 | 兖州区 | 370800 |  | N | 高庙1号井 | EB0100370882101G0001 | 兖州东郊高庙水源地 |  | 地下水 | 116.8371 | 35.5998 | 40 | 2021.2.24 | EB0102370882101G02 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.41 | 296 | 349 | 24.1 | 77.6 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.019 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.02 | 0.005L | 11.2 | 2L | 37 | 0.001L | 6.49 | 0.001L | 0.389 | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.03
山东省 | 370000 | 济宁市 | 兖州区 | 370800 |  | N | 龙湾店1号井 | EB0100370882101G0002 | 兖州龙湾店水源地 |  | 地下水 | 116.8446 | 35.6183 | 34.31 | 2021.2.24 | EB0102370882101G01 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.28 | 304 | 463 | 22.9 | 70.8 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.021 | 0.0003L | 0.050L | 1.01 | 0.02L | 0.005L | 24.8 | 2L | 84 | 0.001L | 1.89 | 0.001L | 0.909 | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.028
山东省 | 370000 | 济宁市 | 兖州区 | 370800 |  | N | 西郊水厂1号井 | EB0102370882105G0003 | 兖州西郊水源地 |  | 地下水 | 116.7824 | 35.5567 | 30.01 | 2021.2.24 | EB0102370882105G02 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.23 | 270 | 423 | 41.6 | 19.1 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004 | 0.021 | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 0.02L | 0.005L | 23.2 | 2L | 51 | 0.001L | 2.67 | 0.001L | 0.596 | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.049
山东省 | 370000 | 济宁市 | 邹城市 | 370800 |  | N | 田庄水厂 | EB1608370883106G0001 | 唐村水源地 |  | 地下水 | 116.9656 | 35.3811 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 泗水县 | 370800 |  | N | 南峪沟水厂 |  | 南玉沟水源地 |  | 地下水 | 117.2172 | 35.6405 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 泗水县 | 370800 |  | N | 马家坡水厂 |  | 马家坡水源地 |  | 地下水 | 117.2272 | 35.6449 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 泗水县 | 370800 |  | N | 鲍东庄水厂 |  | 鲍东庄水源地 |  | 地下水 | 117.3343 | 35.6576 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 曲阜市 | 370800 |  | N | 圣城水厂 |  | 圣城水源地 |  | 地下水 | 116.9611 | 35.5522 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 曲阜市 | 370800 |  | N | 圣水源水厂 |  | 圣水源水源地 |  | 地下水 | 117.0542 | 35.5569 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 汶上县 | 370800 |  | N | 汽车站水井 |  | 汽车站水源地 |  | 地下水 | 116.4781 | 35.7383 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 汶上县 | 370800 |  | N | 黄金水岸水井 |  | 黄金水岸水源地 |  | 地下水 | 116.4744 | 35.7181 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L
山东省 | 370000 | 济宁市 | 汶上县 | 370800 |  | N | 文化广场水井 |  | 文化广场水源地 |  | 地下水 | 116.4914 | 35.6869 |  | 2021.2.24 | [16 empty] | 0.050L