## Sheet1
兖州区用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 兴隆文化园 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 | PH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、总硬度、氨氮、铁、锰、铜、锌、铅、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠杆菌、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐共21项。 | 经检测，所检项目均达标
2 | 区委二宿舍 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标
3 | 北站卫生室 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标
4 | 疾控中心 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标
5 | 区政府大楼 | 第三水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标
6 | 区一中 | 第三水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标
7 | 区六中 | 第三水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标
8 | 新百意超市 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2021.2.3-2021.2.8 |  | 经检测，所检项目均达标