## 22年11月台区分布式光伏可开放容量公示
兖州供电中心2022年11月台区分布式光伏可开放容量公示 说明：1.由于可开放容量随申请和并网情况实时变化，准确数值请咨询所属供电所； 2.表中未列出台区均可接入，可接入容量为台区总容量的80%。
分中心 | 管理单位名称 | 线路名称 | 台区名称 | 台区编号 | 可开放容量 （kW）
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 10kV漕府线漕河#5台架公用变（煤改电） | 159565983 | 128.695
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 10kV漕府线漕河村排灌4#台架公用变 | 10929975 | 22.685
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 10kV漕府线漕河尚庄2号台架公用变 | 162820180 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口2号台架变 | 107938857 | 116.27
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口3号台架变 | 107941267 | 130
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口4号台架变 | 107941561 | 110.69
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线管口5号柱上变压器（煤改电） | 159567304 | 283
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线后王1#台架变 | 4332832 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线马亭2号台架变 | 107941680 | 234.91
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线前王村公用台架变400kVA柱上变压器 | 179847738 | 79.825
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线谈村2号柱上变压器（煤改电） | 159567336 | 258.74
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线谈村3号柱上变压器（煤改电） | 159567250 | 9.61
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线薛朱刘2号柱上变压器（煤改电） | 159567277 | 7.545
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 10kV后王线薛朱刘3号柱上变压器（煤改电） | 159567393 | 96.82
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线蔡桥1号柱上变压器 | 0001654239 | 409.97
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线蔡桥2号台架变柱上变压器 | 0001654238 | 306.15
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂#3台架公用变（煤改电） | 159566124 | 28.875
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂#4台架公用变（煤改电） | 159566238 | 51.93
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂#5台架公用变（煤改电） | 159566404 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线大厂1#台架变 | 10906534 | 44.285
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线罗店1#台架变 | 10906533 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线西漕#2台架公用变（煤改电） | 159566559 | 301.82
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 10kV华厂线西漕#3台架公用变（煤改电） | 159566793 | 254.35
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 10kV前谢线前邴2号台架变 | 107941832 | 257.325
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 10kV前谢线前谢村1号台架公用变 | 0001659756 | 524.135
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 10kV前谢线张村2号箱变1号配电变压器（煤改电） | 159566885 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 蔡桥村250KVA公变 | 0800033461 | 83.25
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 蔡桥村315KVA公变 | 0800033452 | 287.965
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河村1#公变（160KVA） | 0800028351 | 179.75
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河村2号公用变 | 177710068 | 100.94
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河村3#公用变 | 0000899419 | 276.96
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河供电所用电 | 172484488 | 110.02
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河庙西村公变 | 172428615 | 9.815
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河社区北区2#配电室1#公用变 | 0001006749 | 764.3
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河市场公用变 | 0000422979 | 202.5
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河张庄村台区公变 | 178472039 | 234.235
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 漕河镇大厂村公变 | 0000423248 | 134.78
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 漕河镇后王村 | 178472044 | 110
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 漕河镇罗店村公变 | 0800028331 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV漕府线 | 漕河镇尚庄村公变 | 0800030001 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 漕河镇围子村1#公变 | 0800020101 | 200
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 东曹村台区公变 | 0800035471 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 东厂2号台架公用变 | 0001526805 | 93.59
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 东厂村台区公变 | 0800035621 | 7.015
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 管家口村 | 0000203354 | 325.45
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 后邴村 | 0000202306 | 18.185
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 后王#4台架公用变 | 0001525115 | 68.03
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 后谢村315KVA公变 | 0800033453 | 284.31
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 华厂4号台架公用变 | 0001526802 | 136.69
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 华厂5号台架公用变 | 0001526797 | 226.69
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 华厂村 | 10906531 | 246.49
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 李家村台区公变 | 0800035482 | 270.625
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 李家村台区公用变 | 171097526 | 72.85
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 庙西村台区公变 | 0800035623 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 前漕村315kVA公用变 | 181362239 | 133.88
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 前王#2台架公用变 | 179790210 | 431.37
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 前谢村台区公变 | 0800035614 | 232.38
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 谈村315KVA公用变 | 0800031642 | 51.43
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 谭岗村台区公变 | 0800035613 | 134.095
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西曹村台区公变 | 0800035612 | 167.88
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西漕4号台架公用变 | 0001526801 | 183.29
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西漕5号台架公用变 | 0001526798 | 86.86
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西厂2号台架公用变 | 0001526799 | 4.195
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV华厂线 | 西小厂村台区公变 | 0800035631 | 不可接入
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 歇马亭台区公变 | 0800035622 | 175.035
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV后王线 | 薛朱刘村台区公变 | 0800035624 | 122.635
兖州供电中心 | 漕河供电所 | 10kV前谢线 | 张家村台区公变 | 0800035472 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 10kV安工Ⅱ线韩村电供暖2号台区柱上变压器 | 0001527106 | 237.525
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 10kV安工Ⅱ线牛屯村电供暖1号台区（煤改电） | 159534432 | 100.375
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 10kV安工Ⅱ线尹村电供暖1号台区（煤改电） | 159534609 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线1014运检单线图.sln_10kV安南线坊里村电供暖2号台区柱上变压器 | 0001527097 | 98.715
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线1014运检单线图.sln_10kV安南线坊里村电供暖3号台区柱上变压器 | 0001527098 | 177.21
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线1014运检单线图.sln_10kV安南线王村电供暖5号台区柱上变压器 | 0001527103 | 84.725
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线大胡村电供暖1号台区（煤改电） | 159534239 | 259.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线大徐村电供暖3号台区柱上变压器 | 181361779 | 281.15
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线大徐村电供暖4号台区柱上变压器 | 181332164 | 200.76
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线刘村电供暖4号台区柱上变压器 | 0001527102 | 12.345
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线刘村赵胡电供暖5号台区柱上变压器 | 165419078 | 309.25
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线宋庙村1号配电变压器 | 165672444 | 41.815
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线王村电供暖4号台区柱上变压器 | 0001527104 | 290.585
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线周楼村电供暖1号台区（煤改电) | 159533890 | 133.23
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 10kV安南线周楼村电供暖2号台区（煤改电） | 159533702 | 210.96
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 10kV谷北线东垛400KVA箱变02变压器（煤改电） | 159563066 | 298
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 10kV谷北线东垛630KVA箱变（煤改电） | 159562910 | 801.2
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 10kV双龙III线牟屯村电供暖1号台区（煤改电） | 159573719 | 173.87
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 10kV兖泗线前吴村电供暖1号台区 | 165373984 | 63.15
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 10kV兖泗线前吴村电供暖2号台区 | 165375614 | 7.215
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 10kV兖泗线前吴村电供暖3号台区 | 165375514 | 98.58
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 曹家洼变压器 | 171097530 | 75.94
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 大安白店社区1#公用变 | 0000975958 | 619.6
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安村400kVA台变 | 4144834 | 12.74
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安村630KVA | 0800031951 | 399.66
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安村东公用100变 | 4269498 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安大南铺2号公用台架变 | 176542343 | 242.44
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 大安二郎庙村3号台区公变 | 170310829 | 297.245
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安刘村2号台区台架变 | 176411748 | 121.3
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安路口村公变(400) | 0800027456 | 66.67
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安宋庙村2号台架变 | 174835730 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安王村西公用变 | 176625642 | 124.88
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安西北店1号变压器 | 176364936 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安小徐村2号公用台架变 | 176331723 | 96.75
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安辛北村3号台区公变 | 170310770 | 194.645
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安闫村2号台区台架变 | 176214665 | 30.32
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 大安尹村400台变 | 173393325 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安张坡公变 | 172202139 | 9.58
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖泗线 | 大安镇曹洼村台区 | 0800035084 | 142.02
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 大安镇东葛村 | 0000809762 | 58.245
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安北线 | 大安镇后邢村台区 | 0800035098 | 309.6
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安镇刘村 | 0000535947 | 112.49
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安镇牟屯村公变#1 | 0800027455 | 134.93
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 大安镇三关村台区 | 0800035082 | 120.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大安镇夏家村公变#1 | 0800027453 | 236.92
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安镇辛北庄村公变#1 | 0800027458 | 286.52
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 大安镇张陈村台区 | 0800035083 | 61.485
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大胡村400kVA台变 | 4144836 | 116.16
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大南铺村 | 0800032012 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大南铺公用变 | 0000995992 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大徐村 | 0070000451 | 139.405
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 大徐村400kVA台变 | 4144835 | 176.275
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 东葛店回族村 | 0000535946 | 143.81
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 东葛台架公用变 | 4317385 | 49.635
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 二郎庙村公变 | 0800034641 | 301.685
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 坊里村台区公变 | 0800039681 | 109.83
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 房院社区 | 0000371782 | 624.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 谷村公用变（500） | 0000392291 | 374.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 谷村供电所1号变压器 | 157019331 | 488.7
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 谷村镇前官庄村 | 0000535661 | 493.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷工线 | 谷工线蒿厂台架公用变 | 101688834 | 129.475
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 韩村200公用变 | 171343426 | 125.5
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV谷北线 | 柳庙村台区公变 | 0800035514 | 149.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 罗屯村(400) | 0070000493 | 160.045
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 牟屯200kVA台变 | 4147745 | 143.65
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 牛屯村 | 0000209360 | 39.81
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 牛屯村400kVA台变 | 4144833 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 前邢村100KVA(1#) | 0000423154 | 175.29
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 前邢村100配 | 172060368 | 75.085
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV北站线 | 石马村（东区）315KVA公用变 | 0800033282 | 242
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 王村西公用变 | 0000997351 | 237.8
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅰ线 | 武村社区东配电室1#变 | 157033395 | 473.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 西北店2号变压器 | 180880303 | 36.695
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安北线 | 西北店北公用变 | 0001035753 | 125.59
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 夏家村400kVA台变 | 4147747 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV兖谷线 | 夏庙社区1#配电室 | 4154741 | 977.4
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 小徐村 | 0000209411 | 281.875
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅲ线 | 辛北庄公用变 | 4034923 | 306.125
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 闫村公用变 | 0001035754 | 79.205
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安工Ⅱ线 | 尹村 | 0070000348 | 不可接入
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 张村1号变压器配电变压器 | 181332166 | 232.55
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 张楼3号台区台架变 | 0001659956 | 271.16
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV双龙Ⅳ线 | 张楼村160KVA(1#) | 0800031459 | 106.705
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 张坡村 | 0000209425 | 28.41
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 周楼1号台变 | 172202127 | 17.885
兖州供电中心 | 大安供电所 | 10kV安南线 | 周楼村 | 0000536021 | 131.4
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV新孟Ⅱ线 | 10kV新孟II线小孟镇南门台区箱变变压器 | 144519959 | 380.31
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 白王村 | 0000535595 | 173.4
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 北安村 | 0070000322 | 235.65
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 北门村 | 0800036014 | 13.26
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 北坡村公变 | 0800035003 | 60.93
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 北坡村公用变 | 171097524 | 12.12
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 北辛村（160） | 0000535851 | 2.96
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 陈岗村 | 0800020102 | 108.9
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 陈王村 | 0800036013 | 7.19
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 东桑村公变 | 181361743 | 32.335
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 郭户村 | 0000536156 | 13.55
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 河庄村台区 | 0000535945 | 218.835
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 侯店村 | 181361734 | 279.26
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 后孟村（400） | 0800031455 | 150.739
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 后桑村 | 0800035007 | 135
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 后庄村（250） | 0800035234 | 10.87
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 胡函村 | 0000535649 | 25.525
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 贾村 | 0000536073 | 130.03
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 李海台区公用台架变 | 144519913 | 237.795
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 李楼村公变 | 0800035014 | 6.28
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 李桥村（200） | 0070000414 | 228.75
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 李堂村（400） | 0000423135 | 276.59
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 梁家村 | 181384032 | 76.485
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 刘函村（250） | 0800035231 | 98.41
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 刘李村 | 0000535990 | 37.055
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 梅营#2公用台架变柱上变压器 | 0001758376 | 228.95
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 梅营村 | 0070000307 | 102.905
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV新孟Ⅱ线 | 南门村台区 | 0800031457 | 344.27
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 南辛村 | 0000001748 | 25.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 前吴寺 | 181361738 | 15.345
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 前吴台区公用400台架变 | 144379238 | 38.865
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 沙窝村 | 0000535904 | 6.07
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 沙庄村 | 0000535876 | 不可接入
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 苏户村 | 0000535647 | 261.505
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 太平村公变 | 0800035012 | 384.055
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 陶函村 | 0800033811 | 22.34
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 体仁村400KVA | 4151918 | 382.995
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 王海台区公用台架变 | 144519914 | 105.47
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 王王村 | 0000535596 | 281.075
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 西桑村 | 0000535988 | 40.835
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 西吴村（315） | 0070000437 | 1.805
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 西吴台区公用台架变 | 144519960 | 503.805
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 肖王村（250） | 0800035233 | 29.855
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟变电所公用变 | 0000317919 | 136.8
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV新孟Ⅱ线 | 小孟供电所（所用电） | 0800032131 | 438.2
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东II线 | 小孟梅营公用台架变 | 179942794 | 219.23
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 小孟镇后吴村 | 0000536074 | 32.135
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟镇李海村 | 0800035235 | 141.44
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟镇史王村（200） | 0000535667 | 153.52
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西II线 | 小孟镇体仁台区箱变 | 144519961 | 488.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟东I线 | 小孟镇王海村 | 0800035232 | 186.7
兖州供电中心 | 小孟供电所 | 10kV孟西Ⅰ线 | 张王村 | 0800035222 | 155
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 10kV安沈线牛厂2号台架变 | 117373644 | 280.625
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 10kV安沈线杨庄2#台架变 | 117448241 | 249.385
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV龙泗线 | 10kV龙泗线九州方圆A区4号箱变配电变压器 | 164429979 | 498.96
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV龙齐Ⅰ线 | 10kV明月线G朝阳4号箱变变压器 | 155002629 | 446.19
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 10kV明月线G董村2号箱变变压器 | 155001344 | 9.22
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 10kV明月线G董村3号箱变变压器 | 155002316 | 137.97
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 10kV泗桥线G马桥5号箱变变压器 | 154999568 | 304.4
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 10kV新北线鲍林3#台变支14-12-02-04G鲍林#3台架变 | 4159447 | 146.68
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 10kV新马线G前寨2号箱变变压器 | 154798978 | 288.935
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 10kV新马线G乔村3号箱变变压器 | 177834119 | 488.88
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 鲍家林2# | 0000208104 | 133.915
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 鲍林村 | 0070000496 | 338.3
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 朝阳4号箱变变压器 | 179237399 | 333.63
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新泗线 | 达安君临华庭1#配电室1#变 | 0800035242 | 1005
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 大安镇朝阳村2号公用变 | 176528664 | 114.22
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 大安镇朝阳村公用变 | 0800030641 | 38.65
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 董村（台区） | 0000535972 | 250.785
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV明月线 | 高庙#1台架变 | 181361938 | 141.44
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV龙泗线 | 九州方圆A区2号箱变配电变压器 | 164429770 | 498.9
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗南线 | 局西仓库公用变压器 | 4198574 | 130.13
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新泗线 | 君临华庭3#配电室 | 0000905372 | 1274.7
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV马青线 | 刘岗村 | 0000535969 | 236.7
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 刘岗村 | 0000203507 | 299.35
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 刘岗台区1#箱变 | 46519917 | 289.06
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 刘岗台区3#箱变 | 46519918 | 482.8
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV泗桥线 | 马桥2#公用变 | 0000830008 | 250
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗Ⅱ线 | 孟家村 2#公用变 | 0000953993 | 231.2
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 牛厂村 | 0000204710 | 113.74
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 牛楼村1#公变 | 0800028311 | 167
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 牛楼村2#公变 | 0800028313 | 494.5
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 齐王庙 | 0800010050 | 不可接入
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 前寨子村1#公用变 | 4158199 | 289.2
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 前寨子村1#公用变 | 4158201 | 216.74
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新马线 | 乔村公变 | 0070000477 | 107.695
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗I线 | 泗庄社区王庄西 | 181332180 | 120.52
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 宋家村台区台架变 | 172484494 | 122.77
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新北线 | 吴家村公变500KVA | 0800028491 | 367.36
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安沈线 | 新兖镇沈官屯村公变 | 0800029602 | 3.77
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV新泗线 | 新兖镇王鲁村公变（315KVA） | 0800029611 | 315
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗I线 | 徐营村 | 0800026346 | 185.87
兖州供电中心 | 新兖供电所 | 10kV安泗Ⅱ线 | 易家村公变 | 0800029601 | 236.7
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 10kV皇林线西西400kVA台架变 | 20977756 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 10kV皇林线朱张村2号台架变 | 181361773 | 130.575
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 10KV新中线21—3G济宁市兖州区新驿镇人民政府公用变 | 4292996 | 299.2
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 10kV新中线新驿二村2号公用台架变 | 158200072 | 315
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 大庄村 | 0000203726 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东二村1号公用台架变 | 158200172 | 295.48
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东二村315kVA公用变 | 0800031645 | 78.89
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东三村 | 0000810741 | 206.005
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东三村台区公变 | 181781792 | 22.65
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东一400kVA公用配电室 | 181781771 | 35.545
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 东一村315kVA台区公变 | 181361766 | 133.225
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 董楼村 | 0070000531 | 116.52
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 范窑 | 0000810734 | 292.46
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高村1号公用台架变 | 158200205 | 235.44
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高二村 | 0070000469 | 129.905
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高三村 | 0000536180 | 18.655
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高吴桥四村 | 0000536147 | 122.235
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 高一村台区公变 | 0800035665 | 176.385
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 葛楼 | 0000810731 | 76.35
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 葛楼村1号公用台架变 | 158199808 | 55.15
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 关路村200KVA台区公变 | 0800039581 | 394.535
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 郭村台区公变 | 0800035672 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 韩马村1号变压器 | 181361732 | 94.86
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 韩马村1号公用台架变 | 158200004 | 79.18
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 河湾台区公变 | 0800035691 | 64.73
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 后寺村台区公变 | 0800035668 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 后闫楼四队 | 0000204521 | 248.195
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 胡营村 | 0000209017 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 皇林村3号台架变柱上变压器1 | 0001527089 | 79.51
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 皇林村4号台架变柱上变压器1 | 0001527088 | 31.63
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 姜村 | 0000810725 | 6.92
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 姜村1号公用台架变 | 158199853 | 24.365
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 李村 | 0000208918 | 65.71
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 刘村 | 0070000473 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 骆村台区公变 | 0800035670 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 马楼 | 0000810726 | 67.44
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 马楼村1号公用台架变 | 158199885 | 138.45
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 毛辛庄 | 41163423 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 苗堂 | 0000900007 | 91.11
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 前闫楼村 | 0000203728 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 孙村2号台架变315kVA | 180302914 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 孙村400kVA公用台变 | 179790214 | 198.5
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 孙村公用变250KVA | 0800034411 | 96.03
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 王楼村250kVA公用变 | 0000423176 | 414.11
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 王堂村台区公变 | 0800035663 | 146.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 王堂村台区公变 | 0800035671 | 71.81
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 魏楼村台区200KVA公变 | 0800039571 | 不可接入
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 五东#2公用变 | 0000877823 | 315
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 五西村 | 0070000471 | 308.01
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西东村3号台架变柱上变压器 | 181361759 | 1.555
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西东村4号台架变柱上变压器 | 0001527086 | 25.585
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西东村5号台架变柱上变压器 | 0001527085 | 195.74
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西西村台区公变 | 0800035674 | 15.88
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 西西村台区公变（250） | 0800035673 | 357.97
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新工线 | 新三村 | 40153363 | 181.3
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新工线 | 新三村台区公变 | 0800035693 | 70.28
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 新驿店子中心社区#1变 | 181781627 | 1007.5
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 新驿范窑配电室 | 176625678 | 216.44
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿高三400kVA公用台变 | 176625681 | 113.72
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿高一村公变 | 172367952 | 109.17
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿供电所用电 | 172318201 | 126.07
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿郭村台区公变 | 176542342 | 57.095
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿刘村配电室 | 176625679 | 133.6
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新工线 | 新驿三村4号公用台架变 | 158199772 | 309.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿五西村配变 | 176528667 | 120.39
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿新西线高庄村 | 178558830 | 313.705
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿一村400kVA公用变 | 0800031648 | 229.71
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 新驿镇店子村公变 | 0800030843 | 66
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇公变 | 0800028531 | 220.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 新驿镇何村（200） | 0000209140 | 145.8
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇秦村公变 | 0800030792 | 152.26
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇新二村公变（200） | 0800030841 | 136.88
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇新四村公变 | 0800030842 | 110.71
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新驿镇新驿二村 | 179790216 | 53.315
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新中线 | 新中线新四2号台架变 | 113302878 | 292.535
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 型堂 | 0000810729 | 94.705
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 徐村 | 0000810727 | 80.73
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 堰头村台区公变 | 0800035681 | 13.88
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 杨营村250kVA公用变 | 0800031644 | 258.25
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 义和村1号公用台架变 | 158200032 | 246.3
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 义和庄 | 0000810736 | 78.58
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV新西线 | 袁村 | 0000810742 | 368.745
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV店北线 | 张窑 | 0000810733 | 93.49
兖州供电中心 | 新驿供电所 | 10kV皇林线 | 朱张村1号变压器 | 178472046 | 11.39
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 10kV王楼线巨王林5号变压器 | 162812941 | 227.07
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 10kV兴工线四竹亭4号台变 | 162812948 | 315
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 百子堂村 | 0000208778 | 264.24
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 堡子村 | 0000204499 | 266.65
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 岗头村 | 0000808145 | 296.9
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 供电所台区2#架变 | 4158414 | 304.8
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 冠庄铺3#公变 | 156805853 | 129.76
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 冠庄铺村#1变 | 0070000659 | 267.2
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 冠庄铺村#2变 | 0000767647 | 268.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 巨王林村 | 0000535948 | 289.245
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 巨王林台区3#配电变压器 | 4159441 | 223.63
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 三官庙3#公变 | 156805856 | 30.85
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 三官庙村#2公用变 | 0000972044 | 172
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴工线 | 三官庙村台区公变 | 0800035411 | 75.25
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 四竹亭村 | 0000808862 | 311.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 王楼村 | 0000808868 | 308.8
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 王楼台区3#架变 | 4158412 | 253.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV王楼线 | 王楼线巨王林4号台架变 | 177172557 | 34
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 新四村北区 | 31858578 | 395
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆堡子村配电室 | 171347797 | 194.25
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆供电所3#公变变压器 | 156805844 | 304.7
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄村公变 | 4158425 | 251.8
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆庄镇北湖村2#公变 | 0800039161 | 281.95
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄镇火神庙村#1公变 | 0800026343 | 567
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄镇火神庙村1#公变 | 4158427 | 143.5
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆庄镇晾衣井村#2公变 | 0800027283 | 313.52
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV道沟线 | 兴隆庄镇三元村台区公变 | 0800035171 | 101.295
兖州供电中心 | 兴隆供电所 | 10kV兴西线 | 兴隆庄镇王家楼村2#公变 | 0800039174 | 122.48
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 10kV李宫线李宫一村3号台区公用台架变 | 157936618 | 312
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 10kV李宫线孟村3号台区公用台架变 | 157936698 | 289.75
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 10kV李宫线南阁村公用台架变 | 155479915 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV南彭线 | 10kV南彭线16G玄帝庙1号箱变变压器 | 155009042 | 469.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV南彭线 | 10KV南彭线G刘街台架变 | 154772166 | 277.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV屯头线54支6支7支3G屯一村台架变 | 157015098 | 314.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 10kV颜店线张刘村5号台区变压器（煤改电） | 159534730 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 10kV颜店线张刘村6号台区变压器（煤改电） | 159535061 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 10kV袁庄线北王屯3号台区 | 181361704 | 314.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 10kV袁庄线袁庄分支22支5G袁二村台架变 | 4240003 | 128.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线G屯二村400kVA2号箱变变压器 | 155010708 | 314.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线G屯二村630kVA3号箱变变压器 | 155013579 | 488.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线G屯三村630kVA3号箱变变压器 | 155014766 | 501
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线颜店镇红庙村4号台区 | 165445921 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线颜店镇嵫山村3号台区 | 165445829 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 10kV嵫红线颜店镇嵫山村4号台区 | 165445877 | 304.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 北王屯村台区 | 0800039004 | 154.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 北王屯公变315 | 4046363 | 238.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 曹街村台区200KVA | 0800039002 | 151.84
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 窦街村400kVA台架变 | 4144157 | 634.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 高庄村 | 0800034132 | 119.84
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 蒿庙村台区 | 0800031932 | 293.579
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 后北肖村 | 0800035283 | 309.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 孔屯村400KVA公用变 | 4147803 | 630
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 孔屯村台区 | 0800031624 | 236.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 李四村400KVA公用配电室 | 4155706 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 刘胡村台区 | 0800035276 | 299.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店工业线 | 马家海村台区 | 0000535666 | 236.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV南彭线 | 毛庙村400KVA公用台架变 | 4153175 | 474.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 孟村400KVA公用配电室 | 4155698 | 310
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店工业线 | 南阁村公用变200KVA | 0001011242 | 315
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 南阁村台区 | 0000423175 | 150
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 前王村200KVA公用变 | 0000423253 | 149.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 仁里村台区公变 | 0800035282 | 125
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 史家村 | 0800027301 | 241.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 屯一村400kVA1号箱变变压器 | 155010342 | 309.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV嵫红线 | 西滋阳村 | 0800031931 | 181.2
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 颜村公用变400kVA | 101222446 | 569
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 颜店李一村公变 | 0800034952 | 149.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV李宫线 | 颜店镇大张村（李村） | 0000781501 | 136.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV红星线 | 颜店镇郭楼村公变 | 0800030872 | 154.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 颜店镇后郗村4#630KVA变压器 | 8152227 | 155
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 颜店镇袁一村台区 | 0800030793 | 304.4
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV颜店线 | 颜店镇政府公用变 | 0000968171 | 236.7
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 元一村公用变315 | 4046361 | 241.6
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV袁庄线 | 袁三村台区 | 0800034851 | 314.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV红星线 | 翟二村台区公变 | 0800035280 | 309.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV红星线 | 翟三村台区公变（315KVA） | 0001011830 | 241.8
兖州供电中心 | 颜店供电所 | 10kV屯头线 | 翟四村公用变 | 180925214 | 493.8
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环Ⅱ线 | 03-01G赵村南配电室2#变 | 0000423050 | 50.5
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 10kV滨东线G豆腐店4号箱变变压器 | 154799117 | 268.225
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV城东线506 | 10KV城东线G南关10号台架变 | 157009609 | 299.1
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV城东线506 | 10kV城东线G南关7号台架变 | 157009605 | 280.4
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV城东线506 | 10KV城东线G南关9号台架变 | 157009607 | 301.85
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 10KV西环I线G赵村6号台架变 | 154757290 | 102.23
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 10KV西环I线G赵村7号台架变 | 154757448 | 94.6
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 10KV西环I线G赵村8号台架变 | 154757684 | 229.53
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 10kV西郊Ⅱ线楚洼南公用箱变 | 4318234 | 77.62
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 10kV西郊II线G楚家洼台架变 | 157673312 | 195.53
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西园线 | 10kV西园线G豆腐店1号箱变变压器 | 154799041 | 220.265
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西园线 | 10kV西园线G豆腐店2号箱变变压器 | 154799271 | 168.49
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西园线 | 10kV西园线G豆腐店3号箱变变压器 | 154799207 | 214.455
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西园线 | 10kV西园线豆腐店村630箱变 | 0000955297 | 149.43
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖西线 | 10KV兖西线文化新苑2号台架变 | 151001248 | 315
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV中山II线 | 10kV中山II线G莲花小区箱变变压器 | 155003476 | 494
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV城东线506 | 5G南关村委旁台架变 | 180880290 | 258.815
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | G楚家洼村北箱变 | 0000846337 | 100.32
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | G豆腐店北配电室公用变 | 0000536049 | 44.615
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | G民族小区配电室 | 0000234407 | 634.9
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨城线 | G诸天寺北台架变 | 0000423237 | 317
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV红九线 | 北关二合一 | 0800010721 | 266.045
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨文线 | 滨文线香港国际配电室34号变压器 | 160032886 | 792
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖东线 | 步行街箱变 | 1932007629 | 493
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 陈村3 | 0000810723 | 80.87
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 楚洼 | 0000233584 | 20.815
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 豆腐店村北 | 0000207842 | 144.545
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 古城 | 0000207823 | 309.8
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨东线 | 古城村箱变 | 0000945489 | 494
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环I线 | 考棚街公用变 | 0000423282 | 不可接入
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环Ⅱ线 | 龙桥公用变 | 0000423049 | 495.75
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV城东线506 | 南门里箱变 | 0000233593 | 162.395
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖西线 | 十七中箱变 | 1932009846 | 494
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 宋村 | 0000810721 | 373.365
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西郊Ⅱ线 | 宋家村台区 | 0000203323 | 124.37
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV红兖线 | 体委箱变 | 0000423160 | 384
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV红九线 | 五圣堂公用变2# | 0000535937 | 299.48
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨建Ⅰ线 | 息马地小区2#箱变1号变压器 | 4224812 | 170
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV滨建Ⅱ线 | 校场小区北 | 0000422997 | 493.8
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖东线 | 兴隆小区 | 0000234229 | 478.5
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV西环Ⅱ线 | 颜店镇宿舍 | 0800034148 | 190
兖州供电中心 | 兖州工业园区供电所 | 10kV兖西线 | 怡园小区2#变 | 0800011203 | 277.8
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV安泗Ⅱ线 | 东孟20KVA | 0000205212 | 11
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV城东线506 | 东苑小区2 | 0800033781 | 488.7
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV新工线 | 郭村农排 | 0800036486 | 64.7
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV店北线 | 韩马村 | 0000208934 | 29.8
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV中山Ⅰ线508 | 奎星苑小区6号配电室1号公用变 | 169923353 | 629.7
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV西环I线 | 兖州区商业贸易服务中心 | 0001082345 | 130
兖州供电中心 | 兖州供电中心本部 | 10kV安泗Ⅱ线 | 兖州市新兖镇泗庄村村民委员会 | 0001098799 | 278.4

## 22年11月变电站分布式光伏可开放容量公示
兖州供电中心2022年10月变电站分布式光伏可开放容量公示
序号 | 单位 | 变电站 | 可开放容(Mw）
1 | 国网济宁供电公司 | 110kV安河变电站 | 38.454
2 | 国网济宁供电公司 | 110kV安居变电站 | 37.516
3 | 国网济宁供电公司 | 110kV北郊变电站 | 37.119
4 | 国网济宁供电公司 | 110kV滨河变电站 | 38.663
5 | 国网济宁供电公司 | 110kV东郊变电站 | 39.96
6 | 国网济宁供电公司 | 110kV府河变电站 | 40
7 | 国网济宁供电公司 | 110kV海川变电站 | 39.973
8 | 国网济宁供电公司 | 110kV红庙变电站 | 20.032
9 | 国网济宁供电公司 | 110kV后铺变电站 | 80
10 | 国网济宁供电公司 | 110kV黄屯变电站 | 28.091
11 | 国网济宁供电公司 | 110kV嘉达变电站 | 38.434
12 | 国网济宁供电公司 | 110kV金村变电站 | 37.7
13 | 国网济宁供电公司 | 110kV金塔变电站 | 50.4
14 | 国网济宁供电公司 | 110kV来鹤变电站 | 40
15 | 国网济宁供电公司 | 110kV柳行变电站 | 82.556
16 | 国网济宁供电公司 | 110kV柳南变电站 | 28.59
17 | 国网济宁供电公司 | 110kV龙桥变电站 | 32.891
18 | 国网济宁供电公司 | 110kV南郊变电站 | 40
19 | 国网济宁供电公司 | 110kV三郭变电站 | 40
20 | 国网济宁供电公司 | 110kV诗南变电站 | 30.152
21 | 国网济宁供电公司 | 110kV市中变电站 | 79.96
22 | 国网济宁供电公司 | 110kV文体变电站 | 39.898
23 | 国网济宁供电公司 | 110kV西郊变电站 | 39.724
24 | 国网济宁供电公司 | 110kV兴庄变电站 | 29.586
25 | 国网济宁供电公司 | 110kV学苑变电站 | 39.955
26 | 国网济宁供电公司 | 110kV兖西变电站 | 0
27 | 国网济宁供电公司 | 110kV中开变电站 | 40
28 | 国网济宁供电公司 | 110kV嵫山变电站 | 23.613
29 | 国网济宁供电公司 | 35kV漕河变电站 | 15.935
30 | 国网济宁供电公司 | 35kV城南变电站 | 18.348
31 | 国网济宁供电公司 | 35kV谷村变电站 | 13.731
32 | 国网济宁供电公司 | 35kV王因变电站 | 13.675
33 | 国网济宁供电公司 | 35kV小孟变电站 | 18.575
34 | 国网济宁供电公司 | 35kV新兖变电站 | 14.533
35 | 国网济宁供电公司 | 35kV新驿变电站 | 0