## Sheet1
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 新兖镇 | 吴村 | 否 | 吴村饮用水水源地1#井 | 116.7898 | 35.5331 | 2020 | 3 | 17 | 56000 | 548 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.43 | 294 | 331 | 25.2 | 23.6 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.006 | 0.038 | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 3.22 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 21.4 | 0.526 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 6 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.115 | Ⅲ
2 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 新兖镇 | 沙岗村 | 否 | 沙岗村饮用水水源地1#井 | 116.7509 | 35.5314 | 2020 | 3 | 17 | 120000 | 4110 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.51 | 271 | 278 | 33.7 | 9.63 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.029 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 2.14 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 11.2 | 0.655 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 1 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.075 | Ⅲ
3 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 大安镇 | 前邢村 | 否 | 前邢村饮用水水源地1#井 | 116.7362 | 35.6113 | 2020 | 3 | 17 | 120000 | 2740 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.6 | 278 | 347 | 46.7 | 21 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.007 | 0.027 | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 1.76 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 23.3 | 0.717 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 1L | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
4 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 颜店镇 | 袁庄四村 | 否 | 袁庄四村饮用水水源地1#井 | 116.6786 | 35.5593 | 2020 | 3 | 17 | 87000 | 4110 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.65 | 338 | 480 | 87.2 | 31.3 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.043 | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 1.82 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 29 | 0.794 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 1L | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.029 | Ⅲ
5 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 小孟镇 | 西桑园村 | 否 | 西桑园村饮用水水源地1#井 | 116.6486 | 35.6988 | 2020 | 3 | 17 | 42000 | 548 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.39 | 201 | 255 | 16.1 | 13.8 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.022 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 3.36 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 14.8 | 0.483 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 1L | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.016 | Ⅲ
6 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 大安镇 | 房家院 | 否 | 房家院饮用水水源地1#井 | 116.8263 | 35.6276 | 2020 | 3 | 17 | 95000 | 1644 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.53 | 279 | 388 | 44.4 | 30.4 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.031 | 0.0003L | 0.050L | 0.48 | 4.88 | 0.001L | 0.02L | 0.005L | 25.5 | 0.623 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 2 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
备注