## Sheet1
兖州区用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第二季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 兖州区博物馆 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2026.4.28-2026.5.14 | 色度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、浑浊度、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、铬（六价）、铅、高锰酸盐指数（以O2计）、三氯甲烷、亚氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、镉、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、总a放射性、总ß放射性共40项。 | 经检测，所检项目均达标
2 | 兖州区六中 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2026.4.28-2026.5.14 |  | 经检测，所检项目均达标
3 | 兖州中医院 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2026.4.28-2026.5.14 |  | 经检测，所检项目均达标
4 | 兖州区政府大楼 | 第三水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2026.4.28-2026.5.14 |  | 经检测，所检项目均达标
5 | 兖州区一中 | 第三水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2026.4.28-2026.5.14 |  | 经检测，所检项目均达标
6 | 北站家家快餐店 | 东郊水厂 | 兖州区疾控中心 | 兖州区疾控中心 | 2026.4.28-2026.5.14 |  | 经检测，所检项目均达标