## Sheet1
2023年12月份兖州区城乡供水水质检测详情表
序号 | 采样时间 | 采样地点 | 检验时间 | 报告出具时间 | 检验项目数 | 检验内容 | 检验结论
1 | 2023-12-12 | 大安水厂 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
2 | 2023-12-12 | 新驿镇高一村 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
3 | 2023-12-12 | 第三水厂 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
4 | 2023-12-12 | 东郊水厂 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
5 | 2023-12-12 | 大安镇东跺村 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
6 | 2023-12-12 | 小孟镇沙窝村 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
7 | 2023-12-12 | 新兖镇易村 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
8 | 2023-12-12 | 兴隆庄街道冠庄铺村 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
9 | 2023-12-12 | 颜店镇赵郗村 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格