## 1月份
2024年1月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2024.1.9 | 19 | 4.02 | 0.511 | 0.1 | 0.45 | 3.5
327国焦下游 | 2024.1.9 | 断流
泗河史家营 | 2024.1.9 | 18 | 3.74 | 0.252 | 0.03 | 0.408 | 3.2
杨厂 | 2024.1.9 | 12 | 2.58 | 0.367 | 0.05 | 0.217 | 2.2
屯头 | 2024.1.9 | 断流