## 7月份
2024年7月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2024.7.3 | 18 | 4.01 | 0.418 | 0.08 | 0.724 | 3.6
327国焦下游 | 2024.7.3 | 断流
泗河史家营 | 2024.7.3 | 17 | 3.8 | 0.296 | 0.09 | 0.428 | 3.3
杨厂 | 2024.7.3 | 断流
屯头 | 2024.7.3 | 断流