## 2月份
2024年2月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2024.2.18 | 19 | 4.43 | 0.592 | 0.09 | 0.375 | 3.4
327国焦下游 | 2024.2.18 | 断流
泗河史家营 | 2024.2.18 | 16 | 3.6 | 0.19 | 0.04 | 0.108 | 3
杨厂 | 2024.2.18 | 17 | 3.75 | 0.511 | 0.04 | 0.165 | 3.2
屯头 | 2024.2.18 | 断流