## 8月份
2021年8月份出境地表水监测数据一览表
点位名称 | 采样时间 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/L） | COD（mg/L） | BOD5（mg/L）
兴隆庄街道泗河史家营 | 2021.08.05 | 4.1 | 0.224 | 0.12 | 0.41 | 15 | 3
新兖镇蓼沟河327国焦下游 | 2021.08.05 | 2.8 | 0.51 | 0.08 | 0.98 | 9 | 1.9
颜店镇杨家河玄帝庙 | 断流
颜店镇洸府河屯头 | 断流
新兖镇蓼沟河杨厂桥 | 断流