## 1月份
2026年1月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 氟化物 | pH（无量纲）
玄帝庙 | 2026.1.4 | 16 | 4.5 | 0.463 | 0.76 | 7.8
泗河史家营 | 2026.1.4 | 19 | 5.9 | 0.523 | 0.46 | 6.8
杨厂 | 2026.1.15 | 13 | 4.4 | 0.5602 | 0.61 | 7.1
屯头 | 2026.1.15 | 19 | 5.9 | 0.359 | 0.85 | 8.1