## Sheet1
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 新兖镇 | 吴村 | 否 | 吴村饮用水水源地1#井 | 116.7898 | 35.5331 | 2020 | 5 | 20 | 56000 | 548 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.57 | 272 | 386 | 22.1 | 22.6 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.017 | 0.002L | 0.050L | 0.54 | 2.48 | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 27 | 0.445 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 13 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.036 | Ⅲ
2 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 新兖镇 | 沙岗村 | 否 | 沙岗村饮用水水源地1#井 | 116.7509 | 35.5314 | 2020 | 5 | 20 | 120000 | 4110 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.22 | 205 | 313 | 31.3 | 7.51 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.011 | 0.002L | 0.050L | 0.48 | 1.46 | 0.001L | 0.09 | 0.005L | 13 | 0.61 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 10 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
3 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 大安镇 | 前邢村 | 否 | 前邢村饮用水水源地1#井 | 116.7362 | 35.6113 | 2020 | 5 | 20 | 120000 | 2740 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.73 | 247 | 391 | 43 | 18.9 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.014 | 0.002L | 0.050L | 0.44 | 1.09 | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 28 | 0.672 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 15 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
4 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 颜店镇 | 袁庄四村 | 否 | 袁庄四村饮用水水源地1#井 | 116.6786 | 35.5593 | 2020 | 5 | 20 | 87000 | 4110 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.89 | 326 | 493 | 95.5 | 32 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.019 | 0.002L | 0.050L | 0.56 | 1.14 | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 37.1 | 0.686 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 5 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
5 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 小孟镇 | 西桑园村 | 否 | 西桑园村饮用水水源地1#井 | 116.6486 | 35.6988 | 2020 | 5 | 20 | 42000 | 548 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.55 | 164 | 246 | 10.5 | 12.1 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.011 | 0.002L | 0.050L | 0.4 | 2.7 | 0.001L | 0.09 | 0.005L | 15 | 0.336 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 22 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
6 | 山东 | 济宁 | 兖州 | 大安镇 | 房家院 | 否 | 房家院饮用水水源地1#井 | 116.8263 | 35.6276 | 2020 | 5 | 20 | 95000 | 1644 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.71 | 239 | 396 | 41 | 28.7 | 0.01L | 0.004L | 0.006L | 0.004L | 0.015 | 0.002L | 0.050L | 0.56 | 4.08 | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 32.9 | 0.57 | 0.001L | 0.001L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 8 | 0.02L | 0.03L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
备注