## Sheet1
兖州区1月份城乡供水水质检测情况
序号 | 采样时间 | 采样地点 | 检测单位 | 检验时间 | 报告出具时间 | 检验项目数 | 检验内容 | 检验结论
1 | 2026-01-07 | 大安供水站 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
2 | 2026-01-07 | 大安供水站(管网末梢水-高一村) | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
3 | 2026-01-07 | 第三水厂 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
4 | 2026-01-07 | 东郊水厂 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
5 | 2026-01-07 | 谷村供水站 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
6 | 2026-01-07 | 谷村供水站(管网末梢水-蔡家桥村) | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
7 | 2026-01-07 | 小孟供水站 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
8 | 2026-01-07 | 小孟供水站(管网末梢水-李家堂村) | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
9 | 2026-01-07 | 新兖供水站 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
10 | 2026-01-07 | 新兖供水站(管网末梢水-易村） | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
11 | 2026-01-07 | 兴隆庄供水站 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
12 | 2026-01-07 | 兴隆庄供水站(管网末梢水-冠庄铺村) | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
13 | 2026-01-07 | 颜店供水站 | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格
14 | 2026-01-07 | 颜店供水站(管网末梢水-赵郗村) | 兖州区检验检测中心 | 2026-01-07 | 2026-01-19 | 43 | 总大肠菌群、菌落总数、铅、砷、铬(六价)、色度、浑浊度、pH、铜、氯化物、硫酸盐等 | 合格