## Sheet1
2023年3月份兖州区城乡供水水质检测详情表
序号 | 采样时间 | 采样地点 | 检验时间 | 报告出具时间 | 检验项目数 | 检验内容 | 检验结论
1 | 2023-03-29 | 大安水厂 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
2 | 2023-03-29 | 新驿镇新驿二村 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
3 | 2023-03-29 | 第三水厂 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
4 | 2023-03-29 | 东郊水厂 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
5 | 2023-03-29 | 大安镇东跺村 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
6 | 2023-03-29 | 小孟镇贾村 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
7 | 2023-03-29 | 新兖镇王鲁社区 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
8 | 2023-03-29 | 兴隆庄街道四竹亭村 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格
9 | 2023-03-29 | 颜店镇赵郗村 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 42 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、pH、色度、浑浊度、铅、砷、氯化物、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳等 | 合格