## 10月份
2022年10月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2022.10.9 | 18 | 4.93 | 0.225 | 0.05 | 0.854 | 3.5
327国焦下游（断流） | 2022.10.9 | / | / | / | / | / | /
泗河史家营 | 2022.10.9 | 16 | 4.32 | 0.443 | 0.05 | 0.32 | 3.4
杨厂 | 2022.10.9 | 11 | 3.07 | 0.276 | 0.08 | 0.805 | 2.6
屯头 | 2022.10.9 | 15 | 3.72 | 0.628 | 0.08 | 0.578 | 3.1