## 5月份
2022年5月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2022.5.25 | 25 | 5.94 | 0.614 | 0.15 | 0.903 | 4.7
327国焦下游 | 2022.5.25 | 断流
泗河史家营 | 2022.5.25 | 18 | 4.7 | 0.282 | 0.07 | 0.73 | 3.4
杨厂 | 2022.5.25 | 断流
屯头 | 2022.5.25 | 断流