## 2月份
2025年2月份出境地表水监测数据一览表
单位：（mg/L）
采样点位 | 采样日期 | COD（mg/l） | 高锰酸盐指数（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 总磷（mg/L） | 氟化物（mg/l） | BOD5（mg/L）
玄帝庙 | 2025.2.10 | 17 | 3.76 | 0.506 | 0.14 | 0.871 | 3
327国焦下游 | 2025.2.10 | 断流
泗河史家营 | 2025.2.10 | 18 | 4.16 | 0.2 | 0.12 | 0.42 | 3.8
杨厂 | 2025.2.10 | 17 | 3.8 | 0.709 | 0.15 | 0.278 | 3.1
屯头 | 2025.2.10 | 14 | 3.04 | 0.41 | 0.15 | 0.809 | 2.4