附件：

2016年第3批采暖用散热器产品质量省监督抽查结果汇总表

	序号
	产品名称
	企业名称
	生产日期或批号
	规格型号
	商标
	抽查结果
	不合格项目
	承检单位

	1
	采暖用散热器
	昌邑热力源暖通设备厂
	2016-06-06/
	WYG-500H
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	2
	采暖用散热器
	昌邑市鑫超散热器厂
	2016-05-28/
	50×25 双柱 中500
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	3
	采暖用散热器
	昌邑市亿润暖通设备有限公司
	2016-05-17/
	50×25方片头-600×10柱
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	4
	采暖用散热器
	高密市孚嘉采暖科技有限公司
	2016-06-15/
	WY800×400
	孚嘉
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	5
	采暖用散热器
	高密市海华暖通设备有限公司
	2016-06-25/
	GZ2-600-1.5/1.0
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	6
	采暖用散热器
	高密市美邦空调有限公司
	2015-11-10/
	DGBS-600型
	邦源
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	7
	采暖用散热器
	高密市中亚暖通设备有限公司
	2016-05-12/
	6.5-6
	中亚暖通
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	8
	采暖用散热器
	济南超行暖通设备有限公司
	2016-05-06/
	45×80
	超行
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	9
	采暖用散热器
	济南凤鸣散热器有限公司
	2016-06-15/
	GZBP50-25/6-1.0
	欧宜斯
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	10
	采暖用散热器
	济南红叶散热器有限公司
	2016-06-14/
	60圆 1800×5
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	11
	采暖用散热器
	济南鲁春暖通设备有限公司
	2016-06-12/
	GGL2-6/6-(10)10
	鲁春
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	12
	采暖用散热器
	济南泉中鑫建材有限公司
	2016-06-11/
	TLF6.7-6/6-1.0
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	13
	采暖用散热器
	济南三九田散热器制造有限公司
	2016-06-26/
	GW-450-1.5/0.8
	三九田
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	14
	采暖用散热器
	济南圣雅诺暖通科技发展有限公司
	2016-06-19/
	GGL2-6/6-(10)1010
	圣雅诺
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	15
	采暖用散热器
	临朐达晟源暖通设备有限公司
	2016-07-05/
	6060
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	16
	采暖用散热器
	临朐县鑫玘采暖器有限公司
	2016-06-15/
	TLZ6.5-6/6-1.0
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	17
	采暖用散热器
	龙口市南山塑钢建材有限公司
	2016-05-27/
	TB
	南山
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	18
	采暖用散热器
	青岛恒泰散热器有限公司
	2016-06-15/
	GZ8-3.78/4.5/6-8
	大工匠
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	19
	采暖用散热器
	青岛融安暖通设备有限公司
	2016-05/
	GGL2-7/6
	融安通
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	20
	采暖用散热器
	青岛适佳楼宇设备有限公司
	m0618/
	CRMTⅡ 700/11
	适佳
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	21
	采暖用散热器
	青岛亿润暖通设备有限公司
	2016-06-18/
	50×25方片头-600×10柱
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	22
	采暖用散热器
	青州派德家乐采暖设备有限公司
	2016-06-02/
	60/60-600
	福园家乐
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	23
	采暖用散热器
	青州市华美散热器厂
	2016-05-28/
	TL75/500
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	24
	采暖用散热器
	青州市金海采暖器材厂
	2016-05-20/
	5025
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	25
	采暖用散热器
	青州市金华暖通设备有限公司
	2016-06-02/
	132×60-500
	/
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	26
	采暖用散热器
	青州市鲁美暖气片厂
	2016-05-22/
	75/75
	鲁美
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	27
	采暖用散热器
	青州市祥乐铝合金散热器厂
	2016-05-30/
	50/25
	祥乐
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	28
	采暖用散热器
	山东邦泰散热器有限公司
	2016-05-25/
	TLYZ8.5-8-600
	密水
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	29
	采暖用散热器
	山东隆泰暖通空调设备有限公司
	2016-04-09/
	GG3-600
	运驰
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	30
	采暖用散热器
	山东三贝尔暖气片有限公司
	2016-04-16/
	型号：SG2-6-1.0；规格：50×25
	SANBEIER
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	31
	采暖用散热器
	山东三德暖通空调设备有限公司
	2016-06-15/
	600
	三德
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	32
	采暖用散热器
	山东双泉散热器有限公司
	2016-06-10/
	GZT2-1.0/6-1.2
	双泉
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	33
	采暖用散热器
	山东泰朗禾散热器制造有限公司
	2016-05-08/
	TLZ8-7.5/600-1.0
	泰朗禾
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	34
	采暖用散热器
	山东维仕散热器有限公司
	2016-05-20/
	GZ2-600
	维仕珑佳
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	35
	采暖用散热器
	山东鑫华星暖通科技有限公司
	2016-06-12/
	XHXGZ250×25/600-1.0
	鑫华星
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	36
	采暖用散热器
	寿光市旭辉暖通设备有限公司
	2016-05-12/
	GZ2-600-1.5/0.8
	戌阳
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	37
	采暖用散热器
	潍坊锐博采暖设备有限公司
	2016-05-10/
	10+2卫浴
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	38
	采暖用散热器
	潍坊市新颜散热器有限公司
	2016-03-06/
	60×30/600
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	39
	采暖用散热器
	淄博万家融暖通设备有限公司
	2016-05-08/
	70×63
	图形商标
	合格
	　
	山东省产品质量监督检验研究院

	40
	采暖用散热器
	昌邑市围子镇朝辉散热器厂
	2016-06-10/
	WYG-500H
	/
	不合格
	螺纹精度；
	山东省产品质量监督检验研究院

	41
	采暖用散热器
	山东益能散热器有限公司
	2016-06-20/
	YNGZ500×1200
	誼能
	不合格
	螺纹精度；
	山东省产品质量监督检验研究院


